## Instructivo
Tabla 09_SM (Censo de medición-Sistemas de Medición).
Instructivo de llenado para el resguardo de censos para envío a la Comisión Nacional de Hidrocarburos por parte del Operador Petrolero
Sistemas de Medición
Columna | Variable | Instrucción de llenado
A | ID Contrato o Asignación | Nombre oficial de la Asignación o Área contractual (Para el caso de las asignaciones, la letra y número asignado por la Secretaría de Energía, de acuerdo con lo siguiente: A-XXXX, AE-XXXX, A-XXXX-M o AE-XXXX-M). Para el caso de áreas contractuales, será el ID asignado por la CNH.
B | Región Fiscal | Región fiscal de acuerdo con la clasificación: Áreas terrestres, Áreas marinas con tirante de agua inferior a quinientos metros, Gas natural no asociado, Áreas marinas con tirante de agua superior a quinientos metros y Paleocanal de Chicontepec.
C | Entidad Federativa | Entidad Federativa en la que esta ubicada la Asignación o Área Contractual
D | Campo | Nombre del campo o campos dentro de la Asignación o Área contractual.
E | Instalación | Nombre de la instalación o instalaciones dentro del campo (lugar donde se localiza el sistema de medición)
F | Tipo de Fluido | Reportar el tipo de hidrocarburo de acuerdo con: Aceite negro, aceite volátil, gas húmedo asociado libre, gas húmedo no asociado, gas seco, gas y condensado
G | Tipo de medición | Tipo de medicion: Dinamica o Estática.
H | Coordenada Geográfica X | Coordenada X en formato GMS (Grados, Minutos, Segundos) del patín de medición.
I | Coordenada Geográfica Y | Coordenada Y en formato GMS (Grados, Minutos, Segundos) del patín de medición.
J | TAG del Patín de Medición | Código de identificación del patín de medición.
K | Número de Trenes en el Patín de medición | Número de trenes con que cuenta el patín de medición
L | TAG del Tren de Medición | Código de identificación del tren de medición, enlistando el tag por cada tren.
M | Puntos de Medición de Acuerdo a Operación | Puntos de Medición de acuerdo a la operación (Fiscal, Transferencia, Referencial u Operacional).
N | Clasificación del Patín de Medición | Clasificación del Patín de Medición (Exportación, Despacho, Venta o Entrega/Recepción).
O | Incertidumbre como Tren de Medición | Incertidumbre obtenida a partir de los elementos asociados al Tren de Medición .
P | Fecha de realización de la Incertidmbre del Tren de Medición | Indicar la fecha de realización de la Incertidmbre del Tren de Medición
Q | Incertidumbre como Patín de Medición | Incertidumbre obtenida a partir de los trenes asociados al Patín de Medición
R | Fecha de realización de la Incertidmbre del Patin de Medición | Indicar la Fecha de realización de la Incertidmbre del Patin de Medición
S | ¿El patín de medición cuenta con telemetría? | Indicar si el patín de medición cuenta con telemetría
T | Tipo de Medidor | Indicar el tipo del medidor del elemento primario
U | Tamaño del medidor | Indicar el tamaño en pulgadas del medidor
V | Alcance de Medición | Indicar el intervalo de medida
W | Marca | Indicar la marca del medidor del elemento primario
X | Modelo | Indicar el modelo del medidor del elemento primario
Y | No. Serie | Indicar el numero de serie del medidor del elemento primario
Z | TAG | Indicar el código de identificación del medidor del elemento primario
AA | No. De certificado de calibración | No. Certificado de Calibración vigente del elemento primario
AB | Fecha de Calibración | Fecha de calibración vigente del elemento primario
AC | Fecha Próxima de Calibración | Fecha Próxima de Calibración del elemento primario
AD | Intervalo de Calibración | Frecuencia o intervalo de tiempo en que se realiza la calibración
AE | Intervalo de Verificación | Frecuencia o intervalo de tiempo en que se realiza la verificación
AF | Incertidumbre asociada a la magnitud | Parámetro no negativo que caracteriza la dispersión de los valores atribuidos a la magnitud asociada al mensurando
AG | Laboratorio de calibración | Nombre del laboratorio que da servicio de calibración
AH | ¿El laboratorio está acreditado? | Si el laboratorio que brindó el servicio de calibración esta acreditado ante la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA)
AI | Marca | Indicar la marca del medidor del transmisor de temperatura
AJ | Modelo | Indicar el modelo del medidor del transmisor de temperatura
AK | No. Serie | Indicar el numero de serie del medidor del transmisor de temperatura
AL | TAG | Indicar el código de identificación del medidor del transmisor de temperatura
AM | No. De certificado de calibración | No. Del certificado de calibración del transmisor de temperatura
AN | Fecha de calibración | Fecha de la última calibración del transmisor de temperatura
AO | Fecha de próxima de calibración | Fecha próxima de calibración del transmisor de temperatura
AP | Intervalo de calibración | Frecuencia o intervalo de tiempo en que se realiza la calibración del transmisor de temperatura
AQ | Intervalo de verificación | Frecuencia o intervalo de tiempo en que se realiza la verificación del transmisor de temperatura
AR | Incertidumbre asociada a la magnitud | Parámetro no negativo que caracteriza la dispersión de los valores atribuidos a la magnitud asociada al mensurando
AS | Laboratorio de calibración | Nombre del laboratorio que da servicio de calibración al transmisor de temperatura
AT | ¿El laboratorio está acreditado? | Si el laboratorio que brindó el servicio de calibración esta acreditado ante la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA)
AU | Marca | Indicar la marca del medidor del transmisor de presión
AV | Modelo | Indicar el modelo del medidor del transmisor de presión
AW | No. Serie | Indicar el numero de serie del medidor del transmisor de presión
AX | TAG | Indicar el código de identificació del medidor del transmisor de presión
AY | No. De certificado de calibración | No. Certificado de Calibración del transmisor de presión
AZ | Fecha de calibración | Fecha de la última calibración del transmisor de presión
BA | Fecha de próxima de calibración | Fecha de la próxima calibración del transmisor de presión
BB | Intervalo de calibración | Frecuencia o intervalo de tiempo en que se realiza la calibración del transmisor de presión
BC | Intervalo de verificación | Frecuencia o intervalo de tiempo en que se realiza la verificación del transmisor de presión
BD | Incertidumbre asociada a la magnitud | Parámetro no negativo que caracteriza la dispersión de los valores atribuidos a la magnitud asociada al mensurando
BE | Laboratorio de calibración | Nombre del laboratorio que da servicio de calibración al transmisor de presión
BF | ¿El laboratorio está acreditado? | Si el laboratorio que brindó el servicio de calibración esta acreditado ante la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA)
BG | Marca | Indicar la marca del medidor del densitómetro/cromatógrafo
BH | Modelo | Indicar el modelo del medidor del densitómetro/cromatógrafo
BI | No. Serie | Indicar el numero de serie del medidor del densitómetro/cromatógrafo
BJ | TAG | Indicar el código de identificació del medidor del densitómetro/cromatógrafo
BK | No. De certificado de calibración | No. Certificado de Calibración vigente del densitómetro/cromatógrafo
BL | Fecha de calibración | Fecha de calibración vigente del densitómetro/cromatógrafo
BM | Fecha de próxima de calibración | Fecha Próxima de Calibración del densitómetro/cromatógrafo
BN | Intervalo de calibración | Frecuencia o intervalo de tiempo en que se realiza la calibración del densitómetro/cromatógrafo
BO | Intervalo de verificación | Frecuencia o intervalo de tiempo en que se realiza la verificación del densitómetro/cromatógrafo
BP | Incertidumbre asociada a la magnitud | Parámetro no negativo que caracteriza la dispersión de los valores atribuidos a la magnitud asociada al mensurando
BQ | Laboratorio de calibración | Nombre del laboratorio que da servicio de calibración al densitómetro/cromatógrafo
BR | ¿El laboratorio está acreditado? | Si el laboratorio que brindó el servicio de calibración esta acreditado ante la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA)
BS | Marca | Indicar la marca del medidor del analizador de corte de agua
BT | Modelo | Indicar el modelo del medidor del analizador de corte de agua
BU | No. Serie | Indicar el numero de serie del medidor del analizador de corte de agua
BV | TAG | Indicar el código de identificació del medidor del analizador de corte de agua
BW | No. De certificado de calibración | No. Certificado de Calibración vigente del analizador de corte de agua
BX | Fecha de calibración | Fecha de calibración vigente del analizador de corte de agua
BY | Fecha de próxima de calibración | Fecha Próxima de Calibración del analizador de corte de agua
BZ | Intervalo de calibración | Frecuencia o intervalo de tiempo en que se realiza la calibración del analizador de corte de agua
CA | Intervalo de verificación | Frecuencia o intervalo de tiempo en que se realiza la verificación del analizador de corte de agua
CB | Incertidumbre asociada a la magnitud | Parámetro no negativo que caracteriza la dispersión de los valores atribuidos a la magnitud asociada al mensurando
CC | Laboratorio de calibración | Nombre del laboratorio que da servicio de calibración al analizador de corte de agua
CD | ¿El laboratorio está acreditado? | Si el laboratorio que brindó el servicio de calibración esta acreditado ante la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA)
CE | Marca | Indicar la marca del medidor del analizador de H2S
CF | Modelo | Indicar el modelo del medidor del analizador de H2S
CG | No. Serie | Indicar el numero de serie del medidor del analizador de H2S
CH | TAG | Indicar el código de identificació del medidor del analizador de H2S
CI | No. De certificado de calibración | No. Certificado de Calibración vigente del analizador de H2S
CJ | Fecha de calibración | Fecha de calibración vigente del analizador de H2S
CK | Fecha de próxima de calibración | Fecha Próxima de Calibración del analizador de H2S
CL | Intervalo de calibración | Frecuencia o intervalo de tiempo en que se realiza la calibración del analizador de H2S
CM | Intervalo de verificación | Frecuencia o intervalo de tiempo en que se realiza la verificación del analizador de H2S
CN | Incertidumbre asociada a la magnitud | Parámetro no negativo que caracteriza la dispersión de los valores atribuidos a la magnitud asociada al mensurando
CO | Laboratorio de calibración | Nombre del laboratorio que da servicio de calibración al analizador de H2S
CP | ¿El laboratorio está acreditado? | Si el laboratorio que brindó el servicio de calibración esta acreditado ante la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA)
CQ | Marca | Indicar la marca del medidor del analizador de humedad
CR | Modelo | Indicar el modelo del medidor del analizador de humedad
CS | No. Serie | Indicar el numero de serie del medidor del analizador de humedad
CT | TAG | Indicar el código de identificació del medidor del analizador de humedad
CU | No. De certificado de calibración | No. Certificado de Calibración vigente del analizador de humedad
CV | Fecha de calibración | Fecha de calibración vigente del analizador de humedad
CW | Fecha de próxima de calibración | Fecha Próxima de Calibración del analizador de humedad
CX | Intervalo de calibración | Frecuencia o intervalo de tiempo en que se realiza la calibración del analizador de humedad
CY | Intervalo de verificación | Frecuencia o intervalo de tiempo en que se realiza la verificación del analizador de humedad
CZ | Incertidumbre asociada a la magnitud | Parámetro no negativo que caracteriza la dispersión de los valores atribuidos a la magnitud asociada al mensurando
DA | Laboratorio de calibración | Nombre del laboratorio que da servicio de calibración al analizador de humedad
DB | ¿El laboratorio está acreditado? | Si el laboratorio que brindó el servicio de calibración esta acreditado ante la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA)
DD | Marca | Indicar la marca del computador de flujo
DE | Modelo | Indicar el modelo del computador de flujo
DF | No. Serie | Indicar el numero de serie del computador de flujo
DG | TAG | Indicar el código de identificació del computador de flujo
DH | Puerto Disponible | Puerto disponible del computador de flujo, ej. ethernet/serial
DI | Configuración del Puerto | Configuracion del puerto del computador de flujo, ej. Slave
DJ | Protocolo de Comunicación | Protocolo de comunicación del computador de flujo, ej. Modbus
DK | ¿Se encuentra en área restringida? | De encontrarse el computador de flujo en área clasificada indicar cuál es
DL | Observaciones | Comentarios y observaciones. Especificar si el Sistema de Medición esta Operando, en mantenimiento, reparación, salida temporal o definitiva, etc.
Notas:
Equipos de autoconsumo entiéndase por bombas, compresores, turbinas, equipos generadores de electricidad, cuartos de máquina, cuarto de control eléctrico y equipos necesarios para autoconsumo.
Anexar el procedimiento de muestreo, análisis del fluido e indicar la frecuencia del muestreo
El concepto TAG se refiere al código de identificación del instrumento
Patín de Medición: Conjunto de trenes de medición.
Tren: Conjunto de elementos (primario, secundarios y terciario) asociados a la medición de una magnitud.
Tabla 10_TQ (Censo de medición-Tanques).
Instructivo de llenado para el resguardo de censos para envío a la Comisión Nacional de Hidrocarburos por parte del Operador Petrolero
SM Tanques
Columna | Variable | Instrucción de llenado
A | ID Contrato o Asignación | Nombre oficial de la Asignación o Área contractual (Para el caso de las asignaciones, la letra y número asignado por la Secretaría de Energía, de acuerdo con lo siguiente: A-XXXX, AE-XXXX, A-XXXX-M o AE-XXXX-M). Para el caso de áreas contractuales, será el ID asignado por la CNH
B | Región Fiscal | Región fiscal de acuerdo con la clasificación: Áreas terrestres, Áreas marinas con tirante de agua inferior a quinientos metros, Gas natural no asociado, Áreas marinas con tirante de agua superior a quinientos metros y Paleocanal de Chicontepec
C | Entidad Federativa | Entidad Federativa en la que esta ubicada la Asignación o Área Contractual
D | Nombre del campo | Nombre del campo o campos dentro de la Asignación o Área contractual
E | Instalación | Nombre de la instalación en donde se localiza el tanque
F | Coordenada Geográfica X | Coordenada X en formato gms (grados, minutos, segundos) del patín de medición
G | Coordenada Geográfica Y | Coordenada Y en formato gms (grados, minutos, segundos) del patín de medición
H | Producto almacenado | Fluido almacenado en tanque: aceite, gas, condensado, agua, productos derivados, residuos, etc.
I | Incertidumbre del sistema de medición | Parámetro no negativo que caracteriza la dispersión de los valores atribuidos a la magnitud del conjunto de instrumentos asociados a la medición estática
J | Tipo de tanque | Indicar el tipo de tanque: esférico, atmosférico, cilíndrico, etc.
K | Tipo de medición | Indicar el tipo de medición: manual o automático
L | Capacidad | Indicar la capacidad de manejo de los hidrocarburos
M | TAG | Indicar el código de identificación del medidor del tanque
N | No. De certificado de calibración | No. certificado de calibración del medidor del tanque
O | Fecha de última calibración | Fecha de útima calibración del medidor del tanque
P | Fecha de próxima calibración | Fecha de próxima calibración del medidor del tanque
Q | Intervalo de calibración | Frecuencia o intervalo de tiempo en que se realiza la calibración del medidor del tanque
R | Intervalo de verificación | Frecuencia o intervalo de tiempo en que se realiza la verificación del medidor del tanque
S | Incertidumbre asociada a la magnitud | Parámetro no negativo que caracteriza la dispersión de los valores atribuidos a la magnitud asociada al mensurando
T | Laboratorio de calibración | Nombre del laboratorio que da servicio de calibración al medidor del tanque
U | ¿El laboratorio está acreditado? | Si el laboratorio que brindó el servicio de calibración esta acreditado ante la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA)
V | Marca | Indicar la marca del medidor Radar/Cinta de Medición del tanque
W | Modelo | Indicar el modelo del medidor Radar/Cinta de Medición del tanque
X | No. Serie | Indicar el numero de serie del medidor Radar/Cinta de Medición del tanque
Y | TAG | Indicar el código de identificació del medidor Radar/Cinta de Medición del tanque
Z | No. De certificado de calibración | No. De certificado de calibración, cuando aplique
AA | Fecha de última calibración | Fecha de calibración del radar de medición del tanque, cuando aplique
AB | Fecha de próxima calibración | Fecha de próxima calibración del radar de medición del tanque, cuando aplique
AC | Intervalo de calibración | Frecuencia o intervalo de tiempo en que se realiza la calibración del radar de medición del tanque, cuando aplique
AD | Marca | Indicar la marca del medidor RTD/Sensor de Temperatura
AE | Modelo | Indicar el modelo del medidor RTD/Sensor de Temperatura
AF | No. Serie | Indicar el numero de serie del medidor RTD/Sensor de Temperatura
AG | TAG | Indicar el código de identificación del medidor RTD/Sensor de Temperatura
AH | No. De certificado de calibración | No. De certificado de calibración RTD/Sensor de Temperatura
AI | Fecha de calibración | Fecha de última calibración RTD/Sensor de Temperatura
AJ | Fecha próxima de calibración | Fecha de próxima calibración RTD/Sensor de Temperatura
AK | Intervalo de calibración | Frecuencia o intervalo de tiempo en que se realiza la calibración RTD/Sensor de Temperatura
AL | Observaciones | Comentarios y observaciones
Notas:
Equipos de autoconsumo entiéndase por bombas, compresores, turbinas, equipos generadores de electricidad, cuartos de máquina, cuarto de control eléctrico y equipos necesarios para autoconsumo.
Anexar el procedimiento de muestreo, análisis del fluido e indicar la frecuencia del muestreo
El concepto TAG se refiere al código de identificación del instrumento
Patín de Medición: Conjunto de trenes de medición.
Tren: Conjunto de elementos (primario, secundarios y terciario) asociados a la medición de una magnitud.
Tabla 11_EA (Censo de equipos-autoconsumo).
Instructivo de llenado para el resguardo de censos para envío a la Comisión Nacional de Hidrocarburos por parte del Operador Petrolero
Equipos de Autoconsumo
A | ID Contrato o Asignación | Nombre oficial de la Asignación o Área contractual (Para el caso de las asignaciones, la letra y número asignado por la Secretaría de Energía, de acuerdo con lo siguiente: A-XXXX, AE-XXXX, A-XXXX-M o AE-XXXX-M). Para el caso de áreas contractuales, será el ID asignado por la CNH
B | Región Fiscal | Región fiscal de acuerdo con la clasificación: Áreas terrestres, Áreas marinas con tirante de agua inferior a quinientos metros, Gas natural no asociado, Áreas marinas con tirante de agua superior a quinientos metros y Paleocanal de Chicontepec
C | Entidad Federativa | Entidad Federativa en la que esta ubicada la Asignación o Área Contractual
D | Nombre del campo | Nombre del campo o campos dentro de la Asignación o Área contractual
E | Instalación | Nombre de la instalación en donde se localiza el tanque
F | Coordenada Geográfica X | Coordenada X en formato GMS (Grados, Minutos, Segundos) del equipo de autoconsumo
G | Coordenada Geográfica Y | Coordenada Y en formato GMS (Grados, Minutos, Segundos) del equipo de autoconsumo
H | Producto de autoconsumo | Fluido utilizado para autoconsumo: Aceite, Gas o Condensado
I | Equipo de autoconsumo | Tipo de equipo que se utiliza para autoconsumos
J | TAG | Indicar el código de identificación del equipo de autoconsumo
K | Fluido desplazado | Tipo de fluido desplazado por la bomba o compresor utilizado en sitio
L | Consumo teórico | Cantidad teórica de energía consumida por el equipo
M | Consumo real | Cantidad real de energía que consume el equipo
N | Consumo energético de combustible | Consumo energético de combustible utilizado por la bomba o compresor
O | Dispositivo de inyección | Tipo de dispositivo que se utiliza para inyección
P | Observaciones | Comentarios y observaciones
Notas:
Equipos de autoconsumo entiéndase por bombas, compresores, turbinas, equipos generadores de electricidad, cuartos de máquina, cuarto de control eléctrico y equipos necesarios para autoconsumo.
Anexar el procedimiento de muestreo, análisis del fluido e indicar la frecuencia del muestreo.
El concepto TAG se refiere al código de identificación del instrumento.
Patín de Medición: Conjunto de trenes de medición.
Tren: Conjunto de elementos (primario, secundarios y terciario) asociados a la medición de una magnitud.
Comisión Nacional de Hidrocarburos
Comisión Nacional de Hidrocarburos
Comisión Nacional de Hidrocarburos
Contacto:
Avenida Patriotismo 580, colonia Nonoalco, C.P. 03700, Benito Juárez, Ciudad de México. Tel: 55 4774-6500.
Correo electrónico: dg-medición@cnh.gob.mx
Contacto:
Avenida Patriotismo 580, colonia Nonoalco, C.P. 03700, Benito Juárez, Ciudad de México. Tel: 55 4774-6500.
Correo electrónico: dg-medición@cnh.gob.mx
Contacto:
Avenida Patriotismo 580, colonia Nonoalco, C.P. 03700, Benito Juárez, Ciudad de México. Tel: 55 4774-6500.
Correo electrónico: dg-medición@cnh.gob.mx

## Tabla 09_SM
Tabla 09_SM (Censo de medición-Sistemas de Medición).
Al firmar este reporte manifiesto que tengo pleno conocimiento de su contenido y estoy de acuerdo con él.
[19 empty] | Elemento Primario | [14 empty] | Elemento secundario | [79 empty] | Observaciones
[34 empty] | Transmisor de Temperatura | [11 empty] | Transmisor de presión | [11 empty] | Densitómetro/Cromatógrafo | [11 empty] | Analizador de Corte de agua | [11 empty] | Analizador de H2S | [11 empty] | Analizador de Humedad
ID del Contrato o Asignación | Región Fiscal | Entidad Federativa | Nombre del campo | Instalación | Tipo de Fluido | Tipo de Medición | Coordenada Geográfica X del Patín de Medición | Coordenada Geográfica Y del Patín de Medición | TAG del Patín de Medición | Número de Trenes en el Patín de Medición | TAG del Tren de Medición | Puntos de Medición de Acuerdo a Operación | Clasificación del Patín de Medición | Incertidumbre como Tren de Medición | Fecha de realización de la Incertidmbre del Tren de Medición | Incertidumbre como Patín de Medición | Fecha de realización de la Incertidmbre del Patin de Medición | ¿El patín de medición cuenta con telemetría? | Tipo de Medidor | Tamaño del mediddor | Alcance de Medición | Marca | Modelo | No. Serie | TAG | No. Certificado de Calibración | Fecha de Calibración | Fecha Próxima de Calibración | Intervalo de Calibración | Intervalo de Verificación | Incertidumbre asociada a la magnitud | Laboratorio de calibración | ¿El laboratorio está acreditado? | Marca | Modelo | No. Serie | TAG | No.de certificado de calibración | Fecha de calibración | Fecha de próxima calibración | Intervalo de calibración | Intervalo de verificación | Incertidumbre asociada a la magnitud | Laboratorio de calibración | ¿El laboratorio está acreditado? | Marca | Modelo | No. Serie | TAG | No. De certificado de calibración | Fecha de calibración | Fecha de próxima de calibración | Intervalo de calibración | Intervalo de verificación | Incertidumbre asociada a la magnitud | Laboratorio de calibración | ¿El laboratorio está acreditado? | Marca | Modelo | No. Serie | TAG | No.de certificado de calibración | Fecha de calibración | Fecha de próxima calibración | Intervalo de calibración | Intervalo de verificación | Incertidumbre asociada a la magnitud | Laboratorio de calibración | ¿El laboratorio está acreditado? | Marca | Modelo | No. Serie | TAG | No.de certificado de calibración | Fecha de calibración | Fecha de próxima calibración | Intervalo de calibración | Intervalo de verificación | Incertidumbre asociada a la magnitud | Laboratorio de calibración | ¿El laboratorio está acreditado? | Marca | Modelo | No. Serie | TAG | No.de certificado de calibración | Fecha de calibración | Fecha de próxima calibración | Intervalo de calibración | Intervalo de verificación | Incertidumbre asociada a la magnitud | Laboratorio de calibración | ¿El laboratorio está acreditado? | Marca | Modelo | No. Serie | TAG | No.de certificado de calibración | Fecha de calibración | Fecha de próxima calibración | Intervalo de calibración | Intervalo de verificación | Incertidumbre asociada a la magnitud | Laboratorio de calibración | ¿El laboratorio está acreditado? | Marca | Modelo | No. Serie | TAG | Puerto Disponible | Configuración del puerto | Protocolo de comunicación | ¿Se encuentra en área restringida?
Comisión Nacional de Hidrocarburos
Contacto:
Avenida Patriotismo 580, colonia Nonoalco, C.P. 03700, Benito Juárez, Ciudad de México. Tel: 55 4774-6500.
Correo electrónico: dg-medición@cnh.gob.mx

## Tabla 10_TQ
Tabla 10_TQ (Censo de medición-tanques).
Al firmar este reporte manifiesto que tengo pleno conocimiento de su contenido y estoy de acuerdo con él.
[9 empty] | Tanques | [27 empty] | Observaciones
[9 empty] | Tanque | [11 empty] | Radar/Cinta de Medición | [7 empty] | RTD/Sensor de Temperatura
ID del Contrato o Asignación | Región Fiscal | Entidad Federativa | Nombre del campo | Instalación | Coordenada Geográfica X del Patín de Medición | Coordenada Geográfica Y del Patín de Medición | Producto almacenado | Incertidumbre del sistema de medición | Tipo de tanque | Tipo de medición | Capacidad | TAG | No. De certificado de calibración | Fecha de última calibración | Fecha de próxima calibración | Intervalo de calibración | Intervalo de verificación | Incertidumbre asociada a la magnitud | Laboratorio de calibración | ¿El laboratorio está acreditado? | Marca | Modelo | No. Serie | TAG | No. De certificado de calibración | Fecha de última calibración | Fecha de próxima calibración | Intervalo de calibración | Marca | Modelo | No. Serie | TAG | No. De certificado de calibración | Fecha de calibración | Fecha de próxima calibración | Intervalo de Calibración
Comisión Nacional de Hidrocarburos
Contacto:
Avenida Patriotismo 580, colonia Nonoalco, C.P. 03700, Benito Juárez, Ciudad de México
Tel: 55 4774-6500 ext 6656
Correo electrónico: luz.cortes@cnh.gob.mx
Contacto:
Avenida Patriotismo 580, colonia Nonoalco, C.P. 03700, Benito Juárez, Ciudad de México. Tel: 55 4774-6500.
Correo electrónico: dg-medición@cnh.gob.mx

## Tabla 11_EA
Tabla 11_EA (Censo de equipos-autoconsumo).
Al firmar este reporte manifiesto que tengo pleno conocimiento de su contenido y estoy de acuerdo con él.
[8 empty] | Autoconsumos | [6 empty] | Observaciones
Infraestructura de Autoconsumo
ID Contrato / Asignación | Región Fiscal | Entidad Federativa | Campo | Instalación | Coordenada Geográfica X del Patín de Medición | Coordenada Geográfica Y del Patín de Medición | Producto de Autoconsumo | Equipo de Autoconsumo | TAG | Fluido desplazado | Consumo teórico | Consumo real | Consumo energético de combustible | Dispositivo de Inyección
Comisión Nacional de Hidrocarburos
Contacto:
Avenida Patriotismo 580, colonia Nonoalco, C.P. 03700, Benito Juárez, Ciudad de México. Tel: 55 4774-6500.
Correo electrónico: dg-medición@cnh.gob.mx